DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

Laboratorio de Calidad Ambiental

Panamá, 06 noviembre de 2019

DIVEDA - LAB - 067- 2019

Sr.

ROBERTO HERNÁNDEZ MEDINA

Representante Legal

CONSTRUCTORA MECO, S.A.

En su despacho

Sr. Hernández:

Luego de revisar la documentación a través de la cual solicita permiso de descarga de las aguas residuales procedentes del Taller Principal llamado Plantel Centenario de la empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A., le informamos lo siguiente:

- Que adjuntamos la cotización DIVEDA-LAB PD-0-23 correspondiente a los parámetros establecidos en el CIIU 990004 “Estación de lavado de automóviles”.

- Que una vez sea cancelado el pago correspondiente (con cheque certificado a nombre del Ministerio de Ambiente), el personal del Laboratorio de Calidad Ambiental, realizará la inspección y verificación de la descarga de aguas residuales.

- Cuando tenga a su disposición el recibo de pago por la inspección y análisis favor traerlo a nuestras oficinas con todos los documentos de la lista de verificación.

- Que, si la empresa desea realizar una contramuestra, de acuerdo a lo establecido en el punto 4.6. del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000, debe solicitar previa autorización.

- Que según el punto 4.5 del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000, “la cámara o dispositivo de control deberá ser habilitado por el establecimiento emisor”, de tal forma, que permita realizar sin dificultades el aforo o medición de los caudales descargados con un sistema universalmente aceptado para esto efectos.

- Que si su empresa cumple con los límites establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000, Agua.  Descarga de Efluentes Líquidos Directamente a Cuerpos y Masas de Aguas Superficiales y Subterráneas de acuerdo al CIIU que corresponde a su actividad, procederemos a emitir el permiso de descarga mediante resolución administrativa, la cual tendrá vigencia de un año a partir de su notificación.

Para mayor información, comunicarse con la Licda. Ana Raquel Tuñón-Jefa del Laboratorio de Calidad Ambiental al teléfono 500-0909 o al correo electrónico atunon@miambiente.gob.pa .

Atentamente,

MIGUEL ANGEL FLORES

Director de Verificación del Desempeño Ambiental

Adjunto: Cotización DIVEDA PD-023-19

MAF/AT/jp

Albrook, Edificio 804 	                                                                                                            	               Telefax: 500-0859

Apartado C-0843 - Balboa, Ancón - Rep. de Panamá.                                                   	                               Teléfono: 500-0837

COTIZACIÓN DIVEDA PD-023-19

EMPRESA:  Constructora MECO, S.A.

ACTIVIDAD: “Estación de lavado de automóviles”.

REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Hernández Medina

UBICACIÓN:  Corregimiento de Borunga, Distrito de Arrijan, Provincia de Panamá Oeste

TELEFONO: 314-3100

ASUNTO: Inspección y verificación de la descarga

| CIIU | 990004 | Aguas Residuales procedentes del Taller Principal llamado Plantel Centenario de la empresa CONSTRUCTORA MECO, S.A. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norma | 35-2000 |  |  |  |  |
| Parámetro |  |  | Número de muestras | Costo de análisis | Costo Total |
| pH * |  |  | 4 | B/. 10,00 | B/. 40,00 |
| Temperatura * |  |  | 4 | B/. 10,00 | B/. 40,00 |
| Sólidos Suspendidos (mc) |  |  | 1 | B/. 20,00 | B/. 20,00 |
| Sólidos Totales |  |  | 4 | B/. 20,00 | B/. 80,00 |
| Turbiedad* |  |  | 4 | B/. 10,00 | B/. 40,00 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno |  |  | 4 | B/. 45,00 | B/. 180,00 |
| Demanda Química de Oxígeno |  |  | 4 | B/. 50,00 | B/. 200,00 |
| Conductividad Eléctrica* |  |  | 4 | B/. 10,00 | B/. 40,00 |
| Coliformes Totales |  |  | 4 | B/. 45,00 | B/. 180,00 |
| Aceites y grasas |  |  | 4 | B/. 50,00 | B/. 200,00 |
| Hidrocarburos Totales |  |  | 4 | B/.50,00 | B/. 200,00 |
| Detergente |  |  | 4 | B/. 45,00 | B/. 180,00 |
|  |  |  |  | SUB TOTAL | B/. 1.400,00 |
|  |  |  | CRT |  | B/. 6.45 |
| Kilometraje |  |  | Km | Panamá Oeste | 100 |
| Rendimiento de Combustible |  |  | gal/km |  | 0,025 |
| Precio del combustible |  |  | balboas |  | 2,58 |
| Nm*Cp |  |  | B/. 1.400,00 |  | * Parámetros en campo |
| CRT |  |  | B/. 6.45 |  | (mc) muestras compuestas |
| TOTAL |  |  | B/. 1.406,45 |  |  |

Base Legal: Resolución AG 1026-2008

_____________________

ANA RAQUEL TUÑON

Jefa del Laboratorio de Calidad Ambiental